## Aria I M901 Template
Aria I (M901) | Channel | FLUOROCHROME | DETECTOR | LP | BP | ANTIBODY | COMMENT
355nm EX | UV379 | BUV395 | C |  | 379/28
20mW | UV440 | DAPI/Hoechst Blue/Indo-1 | B | 410 | 440/40
| UV652LP | Hoeschst Red, BUV737 or PI | A | 635 | 652LP
488 nm EX | FSC-PMT | FSC-PMT | D
100mW | SSC | SSC | C |  | 488/10
| B530 | FITC, GFP, Sytox Green, Alexa Fluor 488 | B | 505 | 530/30
| B695 | PerCP, CFSE, PI | A | 685 | 695/40
561 nm EX | YG586 | PE, DsRed, Cy3, TdTomato | D | 550 | 586/15
100mW | YG610 | PE-Texas Red, AlexaFluor 594, mCherry | C | 600 | 610/20
| YG660 | Pe-Cy5, 7-AAD | B | 635 | 660/20
| YG780 | PE-Cy7, PE-AF750 | A | 755 | 780/60
640 nm EX | R660 | Alexa Fluor 647, APC, TO-PRO-3, Cy5, Sytox Red | C |  | 660/20
40mW | R730 | APC-R700, Alexa Fluor 700,Fixable Viability Stain 700, Cy5.5, DRAQ5 | B | 710 | 730/45
| R780 | APC-H7, APC-Cy7, Fixable Viability Stain 780, AlexaFluor 750 | A | 755 | 780/60
405 nm EX | V450 | BV421, V450, Pacific Blue, Fixable Viability Stain 450, Cascade Blue, Sytox Blue, AlexaFluor 405, | E |  | 450/50
| V525 | BV480, BV510, V500, AmCyan or Fixable Viability Stain 510 | D | 505 | 525/50
| V660 | BV 650, Qdot655 | C | 630 | 660/20
| V710 | BV 711 | B | 690 | 710/50
| V780 | BV786 | A | 750 | 780/60